## РИЦ
Бойлеры косвенного нагрева и накопители горячей воды из нержавеющей стали Gekon HWB INOX
Производство Россия! Гарантия 5 лет!
Артикул ТМР | Наименование | Розничная цена | Публичная цена лдя
интернет магазинов
GKB1501N | Бойлер 150 л с 1-м ТО Gekon HWB 150 1HE 30 кВт напольный INOX | 78481.2602 | 72202.7594
GKB2001N | Бойлер 200 л с 1-м ТО Gekon HWB 200 1HE 30 кВт напольный INOX | 86815.8609 | 79870.5921
GKB3001N | Бойлер 300 л с 1-м ТО Gekon HWB 300 1HE 45 кВт напольный INOX | 121300.3802 | 111596.3498
GKB4001N | Бойлер 400 л с 1-м ТО Gekon HWB 400 1HE 53 кВт напольный INOX | 137353.6122 | 126365.3232
GKB5001N | Бойлер 500 л с 1-м ТО Gekon HWB 500 1HE 70 кВт напольный INOX | 180929.9294 | 166455.535
GKB2002N | Бойлер 200 л с 2-я ТО Gekon HWB 200 2HE 30/15 кВт напольный INOX | 100570.3422 | 92524.7148
GKB3002N | Бойлер 300 л с 2-я ТО Gekon HWB 300 2HE 45/30 кВт напольный INOX | 142417.1646 | 131023.7914
GKB4002N | Бойлер 400 л с 2-я ТО Gekon HWB 400 2HE 53/30 кВт напольный INOX | 158470.3965 | 145792.7648
GKB120TC | Бойлер 120 л с 1-м ТО Gekon HWB 120 1HE TC 30 кВт напольный INOX | 83159.1526 | 76506.4204
GKB300XL | Бойлер 300 л с 1-м ТО Gekon HWB 300 1HE XL 122 кВт напольный INOX | 154392.1782 | 142040.8039
GKB400XL | Бойлер 400 л с 1-м ТО Gekon HWB 400 1HE XL 92 кВт напольный INOX | 161431.8305 | 148517.2841
GKB80WL | Бойлер 80 л с 1-м ТО Gekon HWB 80 1HE WL 15,3 кВт подключение слева, настенный INOX | 50270.5052 | 46248.8647
GKB100WL | Бойлер 100 л с 1-м ТО Gekon HWB 100 1HE WL 15,3 кВт подключение слева, настенный INOX | 55500.2716 | 51060.2499
GKB150WL | Бойлер 150 л с 1-м ТО Gekon HWB 150 1HE WL 30 кВт подключение слева, настенный INOX | 72430.201 | 66635.7849
GKB80WR | Бойлер 80 л с 1-м ТО Gekon HWB 80 1HE WR 15,3 кВт подключение справа, настенный INOX | 50270.5052 | 46248.8647
GKB100WR | Бойлер 100 л с 1-м ТО Gekon HWB 100 1HE WR 15,3 кВт подключение справа, настенный INOX | 55500.2716 | 51060.2499
GKB150WR | Бойлер 150 л с 1-м ТО Gekon HWB 150 1HE WR 30 кВт подключение справа, настенный INOX | 72430.201 | 66635.7849
GKB150ZN | Накопитель горячей воды 150 л Gekon HWB 150 ZHE напольный INOX | 58841.9337 | 54134.579
GKB200ZN | Накопитель горячей воды 200 л Gekon HWB 200 ZHE напольный INOX | 67364.4758 | 61975.3178
GKB300ZN | Накопитель горячей воды 300 л Gekon HWB 300 ZHE напольный INOX | 93818.5769 | 86313.0907
GKB400ZN | Накопитель горячей воды 400 л Gekon HWB 400 ZHE напольный INOX | 107843.5633 | 99216.0782
Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой ст. 437 ГК РФ. Для получения точной стоимости продукции обращайтесь к нашим менеджерам.

## Бойлеры напольные
Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали Gekon HWB INOX напольные
Бойлеры Gekon HWB INOX поставляются в двух исполнениях с одним или двумя теплообменниками
Производство Россия! Гарантия 5 лет!
С одним теплообменником |  |  | С двумя теплообменниками
HWB … 1HE INOX |  |  | HWB … 2HE INOX
Бойлеры Gekon применяются в системах горячего водоснабжения с максимальным
[9 empty] | рабочим давлением не более 0,6 Мпа |  |  |  | для нагрева санитарной воды до требуемой температуры.
Бойлеры изготовлены из нержавеющей стали ГОСТ 08Х18Н10 (AISI 304).
Толщина стали корпуса и теплообменника 1,5 мм.
Теплообменник выполнен из гладкой трубы.
Встроенный магниевый анод.
*В модели HWB … 1HE TC INOX магниевый анод не предусмотрен.
В наличии ревизионный люк диаметром 125 мм.
Возможность установки ТЭНа с присоединением G1 1/2”, который поставляется отдельно.
Теплоизоляция из пенополистирола 50 мм, 30 мм для модели HWB … 1HE TC INOX
С одним теплообменником |  |  | С одним теплообменником | [5 empty] | Pащитный кожух из ABS-пластика.
увеличеной мощности |  |  | с верхним подключением
HWB … 1HE XL INOX |  |  | HWB … 1HE TC INOX | [5 empty] | Технические данные:
Макс. рабочая температура бака: 95°C.
Макс. Рабочая температура теплообменника: 110°C.
Макс. рабочее давление бака: 6 бар.
Комплект поставки:
Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали - 1 шт.
Паспорт изделия - 1шт.
Упаковка - 1 шт.
Бойлер с одним теплообменником Gekon HWB … 1HE INOX
Модель |  |  |  |  | HWB 150 1HE INOX |  |  |  | HWB 200 1HE INOX |  |  | HWB 300 1HE INOX |  |  | HWB 400 1HE INOX |  |  | HWB 500 1HE INOX
Вместимость, л |  |  |  |  | 150 |  |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 500
Мощность теплообменника при графике 80/60°С, Δ=35°С, кВт |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 53 |  |  | 70
Производительность горячей воды при графике 80/60°С, Δ=35°С, л/ч* |  |  |  |  | 750 |  |  |  | 750 |  |  | 1120 |  |  | 1300 |  |  | 1760
Площадь теплообменника, м² |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 1.75 |  |  | 2.3
Ёмкость теплообменника, л |  |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.9 |  |  | 7.4 |  |  | 8.5 |  |  | 14
Время нагрева воды при графике 80/60°С, Δ35°C/Δ50°C, мин |  |  |  |  | 12/22 |  |  |  | 16/29 |  |  | 16/30 |  |  | 19/34 |  |  | 17/32
Размер упаковки (H×L×B), мм |  |  |  |  | 1130×680×680 |  |  |  | 1420×680×680 |  |  | 2025×680×680 |  |  | 1820×780×780 |  |  | 2100×780×780
Вес нетто, кг |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 46 |  |  | 67 |  |  | 75 |  |  | 103
Вес брутто, кг |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 52 |  |  | 73 |  |  | 84 |  |  | 112
Артикул |  |  |  |  | GKB1501N |  |  |  | GKB2001N |  |  | GKB3001N |  |  | GKB4001N |  |  | GKB5001N
Цена, рубли |  |  |  |  | 78481.2602 |  |  |  | 86815.8609 |  |  | 121300.3802 |  |  | 137353.6122 |  |  | 180929.9294
Бойлер с двумя теплообменниками Gekon HWB … 2HE INOX
Модель | [7 empty] | HWB 200 2HE INOX |  |  |  | HWB 300 2HE INOX |  |  |  | HWB 400 2HE INOX
Вместимость, л | [7 empty] | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  | 400
Мощность верхнего теплообменника при графике 80/60°С, Δ=35°С, кВт | [7 empty] | 15 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
Площадь верхнего теплообменника, м² | [7 empty] | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Ёмкость верхнего теплообменника, л | [7 empty] | 2.45 |  |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.9
Мощность нижнего теплообменника при графике 80/60°С, Δ=35°С, кВт | [7 empty] | 30 |  |  |  | 45 |  |  |  | 53
Площадь нижнего теплообменника, м² | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.75
Ёмкость нижнего теплообменника, л | [7 empty] | 4.9 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 8.5
Производительность горячей воды при графике 80/60°С, Δ=35°С, л/ч* | [7 empty] | 1120 |  |  |  | 1880 |  |  |  | 2040
Время нагрева воды при графике 80/60°С, Δ35°C/Δ50°C, мин | [7 empty] | 16/29 |  |  |  | 16/30 |  |  |  | 19/34
Размер упаковки (H×L×B), мм | [7 empty] | 1420×680×680 |  |  |  | 2025×680×680 |  |  |  | 1820×780×780
Вес нетто, кг | [7 empty] | 52 |  |  |  | 73 |  |  |  | 81
Вес брутто, кг | [7 empty] | 58 |  |  |  | 79 |  |  |  | 90
Артикул | [7 empty] | GKB2002N |  |  |  | GKB3002N |  |  |  | GKB4002N
Цена, руб | [7 empty] | 100570.3422 |  |  |  | 142417.1646 |  |  |  | 158470.3965
Бойлер с одним теплообменником Gekon HWB … 1HE XL INOX
Модель | [6 empty] | HWB 300 1HE XL INOX | [6 empty] | HWB 400 1HE XL INOX |  |  | HWB 400 1HE INOX
Вместимость, л | [6 empty] | 300 | [6 empty] | 400 |  |  | 400
Мощность теплообменника при графике 80/60°С, Δ=35°С, кВт | [6 empty] | 122 |  |  | 30 |  |  |  | 92 |  |  | 53
Производительность горячей воды при графике 80/60°С, Δ=35°С, л/ч* | [6 empty] | 3000 | [6 empty] | 2100
Площадь теплообменника, м² | [6 empty] | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.75
Ёмкость теплообменника, л | [6 empty] | 29 |  |  | 4.9 |  |  |  | 22 |  |  | 8.5
Время нагрева воды при графике 80/60°С, Δ35°C/Δ50°C, мин | [6 empty] | 6/11 |  |  | 19/33 |  |  |  | 11/20 |  |  | 19/34
Размер упаковки (H×L×B), мм | [6 empty] | 2125×680×680 |  |  | 1420×680×680 |  |  |  | 1820×780×780 |  |  | 1820×780×780
Вес нетто, кг | [6 empty] | 83 |  |  | 46 |  |  |  | 86 |  |  | 75
Вес брутто, кг | [6 empty] | 89 |  |  | 52 |  |  |  | 95 |  |  | 84
Артикул | [6 empty] | GKB300XL |  |  | GKB2001N |  |  |  | GKB400XL |  |  | GKB4001N
Цена, рубли | [6 empty] | 154392.1782 | [6 empty] | 161431.8305
Бойлер с одним теплообменником Gekon HWB … 1HE TC INOX
Модель | [6 empty] | HWB 120 1HE TC INOX
Вместимость, л | [6 empty] | 120
Мощность теплообменника при графике 80/60°С, Δ=35°С, кВт | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 92 |  |  | 53
Производительность горячей воды при графике 80/60°С, Δ=35°С, л/ч* | [6 empty] | 720
Площадь теплообменника, м² | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 3.2 |  |  | 1.75
Ёмкость теплообменника, л | [6 empty] | 7.3 |  |  | 4.9 |  |  |  | 22 |  |  | 8.5
Время нагрева воды при графике 80/60°С, Δ35°C/Δ50°C, мин | [6 empty] | 10/18 |  |  | 19/33 |  |  |  | 11/20 |  |  | 19/34
Размер упаковки (H×L×B), мм | [6 empty] | 1210×580×580 |  |  | 1420×680×680 |  |  |  | 1820×780×780 |  |  | 1820×780×780
Вес нетто, кг | [6 empty] | 36.5 |  |  | 46 |  |  |  | 86 |  |  | 75
Вес брутто, кг | [6 empty] | 43.5 |  |  | 52 |  |  |  | 95 |  |  | 84
Артикул | [6 empty] | GKB120TC |  |  | GKB2001N |  |  |  | GKB400XL |  |  | GKB4001N
Цена, рубли | [6 empty] | 83159.1526
*Мощность, время нагрева и производительность указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2.5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C
Дополнительное оборудование заказывается отдельно
Артикул | Наименование
6419991067 | ТЭН 2 кВт, 6/4", 220В, L390
6105500209 | Магниевый анод 420 мм для 150-300 л
6105500210 | Магниевый анод 530 мм для 400 л
Бойлер с одним теплообменником Gekon HWB … 1HE INOX и HWB … 1HE XL INOX
|  |  |  | WI |  | – вход холодной воды |  |  |  |  | G 1”
|  |  |  | WO |  | – выход горячей воды |  |  |  |  | G 1”
|  |  |  | HI |  | – вход теплоносителя |  |  |  |  | G 1”
|  |  |  | HO |  | – выход теплоносителя |  |  |  |  | G 1”
|  |  |  | TW |  | – подключение датчика температуры |  |  |  |  | Ø 14
|  |  |  | R |  | – рециркуляция |  |  |  |  | G 3/4”
|  |  |  | EН |  | – подключение ТЭНа |  |  |  |  | G 1,1/2”
|  |  |  | Т |  | – термометр |  |  |  |  | G 1/2”
|  |  |  | MA |  | – магниевый анод |  |  |  |  | G 1”
Бойлер с двумя теплообменниками Gekon HWB … 2HE INOX | [8 empty] | Бойлер с одним теплообменником Gekon HWB … 1HE TC INOX
|  | WI | – вход холодной воды |  |  |  | G 1” | [5 empty] | WI |  | – вход холодной воды |  |  |  | G 3/4”
|  | WO | – выход горячей воды |  |  |  | G 1” | [5 empty] | WO |  | – выход горячей воды |  |  |  | G 3/4”
|  | HI1 / HI2 | – вход теплоносителя |  |  |  | G 1” | [5 empty] | HI |  | – вход теплоносителя |  |  |  | G 1”
|  | HO1 / HO2 | – выход теплоносителя |  |  |  | G 1” | [5 empty] | HO |  | – выход теплоносителя |  |  |  | G 1”
|  | TW1 / TW2 | – подключение датчика температуры |  |  |  | Ø 14 | [5 empty] | TW |  | – подключение датчика температуры |  |  |  | Ø 14
|  | R | – рециркуляция |  |  |  | G 3/4” | [5 empty] | R |  | – рециркуляция |  |  |  | G 3/4”
|  | EН | – подключение ТЭНа |  |  |  | G 1,1/2” | [5 empty] | EН |  | – подключение ТЭНа |  |  |  | G 1,1/2”
|  | Т | – термометр |  |  |  | G 1/2” | [5 empty] | Т |  | – термометр |  |  |  | G 1/2”
|  | MA | – магниевый анод |  |  |  | G 1” | [5 empty] | S |  | – патрубок слива |  |  |  | G 1/2”
Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой ст. 437 ГК РФ. Для получения точной стоимости продукции обращайтесь к нашим менеджерам.

## Бойлеры настенные
Бойлеры косвенного нагрева из нержавеющей стали Gekon HWB INOX настенные
Производство Россия! Гарантия 5 лет!
С одним теплообменником |  | С одним теплообменником
HWB … 1HE WL INOX |  | HWB … 1HE WR INOX |  |  |  | Бойлеры Gekon применяются в системах горячего водоснабжения с максимальным |  |  |  | для нагрева санитарной воды до требуемой температуры.
присоединительные патрубки СЛЕВА |  | присоединительные патрубки СПРАВА |  |  |  | рабочим давлением не более 0,6 Мпа
Бойлеры изготовлены из нержавеющей стали ГОСТ 08Х18Н10 (AISI 304).
Толщина стали корпуса и теплообменника 1,5 мм.
Теплообменник выполнен из гладкой трубы.
Встроенный магниевый анод.
Возможность установки ТЭНа с присоединением G1 1/2”, который поставляется отдельно.
Теплоизоляция из пенополистирола 30 мм.
Pащитный кожух из ABS-пластика, белого цвета.
Технические данные:
Макс. рабочая температура бака: 95°C.
Макс. Рабочая температура теплообменника: 110°C.
Макс. рабочее давление бака: 6 бар.
Комплект поставки:
Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали - 1 шт.
Паспорт изделия - 1шт.
Настенный крепеж - 1 шт.
Упаковка - 1 шт.
Бойлер с одним теплообменником Gekon HWB … 1HE WL/WR настенный INOX
Модель |  |  |  |  | HWB 80 1HE WL INOX |  |  | HWB 100 1HE WL INOX |  |  | HWB 150 1HE WL INOX
[5 empty] | HWB 80 1HE WR INOX |  |  | HWB 100 1HE WR INOX |  |  | HWB 150 1HE WR INOX
Вместимость, л |  |  |  |  | 80 |  |  | 100 |  |  | 150
Мощность теплообменника при графике 80/60°С, Δ=35°С, кВт |  |  |  |  | 15.3 |  |  | 15.3 |  |  | 30
Площадь теплообменника, м² |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1
Ёмкость теплообменника, л |  |  |  |  | 2.45 |  |  | 2.45 |  |  | 4.9
Производительность горячей воды при графике 80/60°С, Δ=35°С, л/ч* |  |  |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 750
Время нагрева воды при графике 80/60°С, Δ35°C/Δ50°C, мин |  |  |  |  | 13/24 |  |  | 16/29 |  |  | 12/22
Размер упаковки (H×L×B), мм |  |  |  |  | 890×520×520 |  |  | 1050×520×520 |  |  | 1490×520×520
Вес нетто, кг |  |  |  |  | 19 |  |  | 21 |  |  | 32
Вес брутто, кг |  |  |  |  | 25 |  |  | 28 |  |  | 39
Артикул |  |  |  |  | GKB80WL |  |  | GKB100WL |  |  | GKB150WL
[5 empty] | GKB80WR |  |  | GKB100WR |  |  | GKB150WR
Цена, руб |  |  |  |  | 50270.5052 |  |  | 55500.2716 |  |  | 72430.201
*Мощность, время нагрева и производительность указана при параметрах подачи теплоносителя температурой 80°C и расходом 2.5 м3/час с температурой нагрева воды в баке от 10 до 45°C
Дополнительное оборудование заказывается отдельно
Артикул | Наименование
6419991067 | ТЭН 2 кВт, 6/4", 220В, L390
6105500209 | Магниевый анод 420 мм для 150-300 л
6105500210 | Магниевый анод 530 мм для 400 л
Бойлер с одним теплообменником Gekon HWB … 1HE WL/WR настенный INOX
|  |  | WI | – вход холодной воды |  |  | G 3/4” |  | G 1”
|  |  | WO | – выход горячей воды |  |  | G 3/4” |  | G 1”
|  |  | HI | – вход теплоносителя |  |  | G 1” |  | G 1”
|  |  | HO | – выход теплоносителя |  |  | G 1” |  | G 1”
|  |  | TW | – подключение датчика температуры |  |  | Ø 14 |  | Ø 14
|  |  | R | – рециркуляция |  |  | G 3/4” |  | G 3/4”
|  |  | EН | – подключение ТЭНа |  |  | G 1,1/2” |  | G 1,1/2”
|  |  | Т | – термометр |  |  | G 1/2” |  | G 1/2”
|  |  | MA | – магниевый анод |  |  | G 1” |  | G 1”
|  |  |  | для бойлеров |  |  | 80, 100 л |  | 150 л
Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой ст. 437 ГК РФ. Для получения точной стоимости продукции обращайтесь к нашим менеджерам.

## Накопители
Накопители горячей воды из нержавеющей стали Gekon HWB INOX напольные
Производство Россия! Гарантия 5 лет!
С одним теплообменником |  |  |  | Накопители горячей воды Gekon применяются в системах горячего водоснабжения
HWB … ZHE INOX |  |  |  | с максимальным рабочим давлением не более 0,6 Мпа
для нагрева санитарной воды до требуемой температуры.
Накопители изготовлены из нержавеющей стали ГОСТ 08Х18Н10 (AISI 304).
Толщина стали корпуса 1,5 мм.
Встроенный магниевый анод.
В наличии ревизионный люк диаметром 125 мм.
Возможность установки ТЭНа с присоединением G1 1/2”, который поставляется отдельно.
Теплоизоляция из пенополистирола 50 мм.
Pащитный кожух из ABS-пластика.
Технические данные:
Макс. рабочая температура бака: 95°C.
Макс. Рабочая температура теплообменника: 110°C.
Макс. рабочее давление бака: 6 бар.
Комплект поставки:
Бойлер косвенного нагрева из нержавеющей стали - 1 шт.
Паспорт изделия - 1шт.
Упаковка - 1 шт.
Накопитель горячей воды Gekon HWB … ZHE INOX
Модель |  |  |  | HWB 150 ZHE INOX | HWB 200 ZHE INOX |  | HWB 300 ZHE INOX | HWB 400 ZHE INOX
Вместимость, л |  |  |  | 150 | 200 |  | 300 | 400
Время нагрева воды электроТЭНом 2 кВт / 3 кВт, часов |  |  |  | 4,5/3 | 6/4 |  | 9/6 | -/8
Размер упаковки (H×L×B), мм |  |  |  | 1130×680×680 | 1400×680×680 |  | 2125×680×680 | 1820×680×680
Вес нетто, кг |  |  |  | 25 | 35 |  | 56 | 64
Вес брутто, кг |  |  |  | 29 | 41 |  | 62 | 73
Артикул |  |  |  | GKB150ZN | GKB200ZN |  | GKB300ZN | GKB400ZN
Цена, рубли |  |  |  | 58841.9337 | 67364.4758 |  | 93818.5769 | 107843.5633
Дополнительное оборудование заказывается отдельно
Артикул | Наименование
6419991067 | ТЭН 2 кВт, 6/4", 220В, L390
6105500209 | Магниевый анод 420 мм для 150-300 л
6105500210 | Магниевый анод 530 мм для 400 л
Бойлер с одним теплообменником Gekon HWB … 1HE INOX и HWB … 1HE XL INOX
|  | WI | – вход холодной воды |  |  | G 1”
|  | WO | – выход горячей воды |  |  | G 1”
|  | R | – рециркуляция |  |  | G 3/4”
|  | TW | – подключение датчика температуры |  |  | Ø 14
|  | EН | – подключение ТЭНа |  |  | G 1,1/2”
|  | Т | – термометр |  |  | G 1/2”
|  | MA | – магниевый анод |  |  | G 1”
Обращаем ваше внимание на то, что данный прайс-лист носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой,
определяемой ст. 437 ГК РФ. Для получения точной стоимости продукции обращайтесь к нашим менеджерам.